## pharmacien
NOM | Petitechimio
PRENOM | Corinne |  | Exemple à titre pédagogique Utilisation réservée
DDN | 2010-02-10
|  |  |  | DCI | millligrammes
| Produit |  | Morphine |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | milligrammes | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Concentration |  | 40 | mg/ml
| Dose de chaque cassette |  | 8000 | 8000 | huit mille milligrammes | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | huit | mille |  |  |  |  | milligrammes |  | cents |  |  | 0 | cent |  | huit | 0 | cents | [7 empty] | huit | [7 empty] | huit | [5 empty] | 0 |  | huit |  | 0 |  | 0 |  |  | huit | [14 empty] | huit mille milligrammes
| nombre de cassette |  | 4 | 4 | quatre cassettes | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [13 empty] | quatre | cassettes |  | cents |  |  | 0 | cents |  |  | 0 | cent |  | quatre | [7 empty] | quatre | [7 empty] | quatre |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | quatre cassettes
| dose totale |  | 32000 | 32000 | trente deux mille milligrammes | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | trente | deux | mille |  |  |  |  | milligrammes |  | cents |  |  | 0 | cent | trente | deux | 0 | cents | [6 empty] | trente | deux | [6 empty] | trente | deux | [5 empty] | 0 | trente | deux |  | 0 |  | 0 |  | trente | 0 |  |  |  | trente |  |  |  | trente | [6 empty] | trente deux mille milligrammes
| nombre de jour (< 28) |  | 28 | 28 | vingt huit jours | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | [12 empty] | vingt | huit | jours |  | cents |  |  | 0 | cents |  |  | 0 | cent | vingt | huit | [6 empty] | vingt | huit | [6 empty] | vingt | huit |  |  |  | 0 |  |  | vingt | huit |  | 0 |  |  | 0 | vingt |  |  |  | vingt |  |  |  | vingt | [5 empty] | vingt huit jours
| volume de la cassette |  | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | deux | cents |  |  |  |  | cents |  |  | 0 | cents |  |  | 0 | cents | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| nombre d'ampoules |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | vingt |  |  |  | cents |  |  | 0 | cents |  |  | 0 | cent | vingt | [7 empty] | vingt | [7 empty] | vingt |  |  |  |  | 0 |  |  | vingt | 0 |  | 0 |  |  | 0 | vingt |  |  |  | vingt |  |  |  | vingt
| volume ampoules |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | dix |  |  |  | cents |  |  | 0 | cents |  |  | 0 | cent | dix | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2018-11-11 |  | Imprimer puis passer onglet Infirmière
ALD30
Pontoise le
2018-11-11
Petitechimio Corinne
2010-02-10
|  | 1 | Pour chaque pompe PCA de 200 millitres
Utiliser exclusivement 20 ampoules de 10 ml
contenant 40 mg/ml
soit huit mille milligrammes de Morphine
Délivrer quantité nécessaire pour vingt huit jours soit quatre cassettes
soit trente deux mille milligrammes de Morphine
Cf feuille de prescription de programmation pour les réglages
Exemple à titre pédagogique Utilisation réservée

## Infirmière
Exemple à titre pédagogique Utilisation réservée
Prescription des réglages PCA Rythmic ™
pour IDE à domicile (sortie d’USP)
Petitechimio
Corinne
2010-02-10
Préparation de la poche
Pour chaque pompe PCA de 200 millitres
Utiliser exclusivement 20 ampoules de 10 ml
contenant 40 mg/ml
soit huit mille milligrammes de Morphine
Voie administration |  | IV sur PAC
Concentration |  | 40 | mg/ml
Débit massique |  | 6 | mg/h
Valeur du bolus |  | 7 | mg
Intervalle de sécurité |  | 15 | mg
Nombre maxi de bolus/h |  | 3 | /h
Volume total de la poche |  | 200 | ml
Actions | Indications écran | Prescription | Unités
1. Entrer la concentration utilisée (vérifier que c’est bien des mg/h) | Concentration | 40 | mg/ml
SI CET ECRAN N’APPARAIT PAS ET QUE L’ON PASSE DIRECTEMENT A L’ETAPE SUIVANTE ; c’est que l’unité sélectionnée est ml : modifier en appuyant sur Unité puis choisir mg : reprendre l’étape 1
2. Entrer le débit de base en mg/h (vérifier l’unité mg/h sinon modifier par appui sur la touche unité) A noter : le débit en ml/h est automatiquement calculé et affiché au dessus à droite ce qui permet de vérifier l’absence d’erreur dans la concentration programmée | Débit | 7 | mg
3. Entrer la valeur du bolus en mg (calcul automatique du volume s’affiche au dessus à droite) | bolus
4. Entrer la durée de la période réfractaire | Période refractaire | 3 | /h
5. Entrer le nombre maxi de bolus permis en une heure (vérifier que la durée de calcul est bien une heure si besoin rectifier par appui sur la touche Durée) | Limite bolus
6. Entrer le volume contenu dans le réservoir en ml. Il est important que ce paramètre soit bien renseigner car c’est de lui que dépend le déclenchement de l’alarme de fin de perfusion , lorsque volume restant (=volume à perfuser moins volume perfuser) devient inférieur à 2 ml. | VOLUME A PERFUSER | 200 | ml
Prescripteur | Dr Devalois
Date | 2018-11-11
Exemple à titre pédagogique Utilisation réservée

## Menu (hidden)
| produit | DCI | concentration | patvh | PCA
genre | SKENAN | morphine | 10 | 3 | morphine 40 mg/ml |  | cassette | volume | encours
Madame | ACTISKENAN | oxycodone | 40 | 2 | oxycodone 10 mg/ml |  | 1000 | 100 | oui
Monsieur | OXYCONTIN | fentanyl | 50 |  | morphine 10 mg/ml |  | 4000 |  | non
OXYNORM Orodispersible
Instanyl
Abstral
| Pecfent | [5 empty] | prescripteurs |  | unité
[7 empty] | Dr Devalois |  | milligrammes
|  | dosage |  | LI |  | Patchs | Dr Prevel |  | microgrammes
| pharmacie | 50 |  | ACTISKENAN |  | MATRIFEN | Dr Taouhnaer |  | µg/h
| Skenan | 100 |  | OXYNORM Orodispersible |  | DUROGESIC | Dr Jugan
| Actiskenan | 200
| Oxycontin | 400
| Oxynorm | 600 |  | Effentora |  | Oxycontin |  | voie
| Abstral | 800 |  | 100 |  | 5 |  | IV sur PAC
| Durogesic |  |  | 200 |  | 10 |  | IV sur PICCLinz
| methadone |  |  | 30 |  | 15 |  | Ivperiph
|  |  |  | 800 |  | 20 |  | IV KTVC
[6 empty] | 30 |  | S/cut
[5 empty] | 60 | 40
80
120